## JADUAL HARGA
Lampiran B
SEBUTHARGA BAGI MENYELENGGARA KAFETERIA, DEWAN MAKAN DAN KIOSK SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST) SHAH ALAM SELANGOR.
CIAST(S) 700 - 5/2 - 5/2021
Bil | Spesifikasi Item | Kuantiti | Unit | Harga Seunit (RM) | Jumlah Harga (RM)
Untuk diisi oleh Jabatan |  |  |  | Untuk diisi oleh Penyebutharga
A | KERJA-KERJA AWALAN
A1 | Penyediaan pelan untuk kelulusan pihak PBT (MBSA) iaitu : 1.1 Pelan Kebenaran Merancang 1.2 Pelan Bangunan 1.3 Lain-lain pelan serta dokumen yang diperlukan oleh agensi teknikal bagi mendapatkan kelulusan serta permit pembinaan daripada pihak MBSA. *kontraktor/perunding hendaklah mematuhi segala kehendak dan keperluan MBSA berkaitan projek ini, segala tindakan saman/kompoun daripada MBSA adalah tanggungjawab pihak Kontraktor/perunding. | 1 | Lot
A2 | Menguruskan permohonan bekalan air individu kepada Air Selangor. Akaun Pengguna : 1) Kafeteria. 2) KIOSK | 2 | Lot
A3 | Menguruskan permohonan mengalihkan meter air Dapur Dewan Makan sedia ada (di luar pagar) ke lokasi baharu (belakang tandas dapur dewan makan) | 1 | Lot
A4 | Menguruskan permohonan meter elektrik individu kepada TNB termasuk kos penyambungan dari punca bekalan elektrik terdekat. Akaun Pengguna : 1) Dapur Dewan Makan 2) Kafeteria 3) KIOSK | 3 | Lot
A5 | Kerja-kerja awalan, pengurusan, pengawasan, penghantaran peralatan, tenaga kerja dan bahan-bahan kerja serta insuran (Contractor all risk). | 1 | Lot
B | KAFETERIA
B1 | KERJA-KERJA AWAM
B1.1 | Kerja-kerja Asas :-
B1.1.1 | Penggalian tanah bagi menempatkan asas tapak (footing) termasuk ground beam. Kuantiti footing : 7 | 1 | Lot
B1.2 | Kerja-kerja Struktur :-
B1.2.1 | Kerja-kerja mengikat besi tetulang bagi asas tapak, tiang, ground beam, roof beam, lantai serta lintol (Saiz besi T12, R6 link, BRC A9) serta kerja-kerja berkaitan. | 1 | Lot
B1.2.2 | Kerja-kerja pemasangan formwork bagi menempatkan konkrit. | 1 | Lot
B1.2.3 | Membekal, menempatkan, meratakan dan memadatkan Hardkor setebal 50mm. | 1.75 | Meter padu
B1.2.4 | Membekal dan memasang "Polyethylene Membrane Plastic Sheet ketebalan 0.25mm" | 35 | meter persegi
B1.2.5 | Kerja-kerja menuang konkrit bagi asas tapak, tiang, ground beam, roof beam, lantai serta lintol termasuk kerja-kerja memampatkan konkrit. Gred konrit adalah seperti senarai di bawah : Asas tapak, tiang, ground beam, roof beam & Lintol - Konkrit Gred 30 | 1 | Lot
B1.2.6 | Kerja-kerja menuang konkrit bagi lantai bersaiz 7.3m x 5.0m x 0.15m - Konkrit Gred 20 | 5.48 | meter padu
B1.2.7 | Kerja-kerja mengikat bata pasir diperkuat dengan tetulang 'exmet' dipasang setiap barisan yang ke empat ikatan bata dan melepa di kedua belah dinding yang dibina . | 51 | meter persegi
B1.2.8 | Kerja-kerja pemasangan kekuda bumbung dari jenis Galvanise Steel (C Chanel) berketebalan 0.8mm dan memasang atap dari jenis 'metal deck' 0.8mm tebal berpenebat haba termasuk aksesori dan kerja-kerja berkaitan. | 1 | Lot
B1.3 | Kerja-kerja kemasan :-
B1.3.1 | Lantai Dapur : Membekal dan memasang jubin homogenous jenis porselin 300mm x 300mm x 8mm (anti slip & heavy duty) termasuk lapisan skrid setebal 12mm. | 35 | meter persegi
B1.3.2 | Dinding Dapur : Membekal dan memasang jubin homogenous jenis porselin berketinggian penuh (anggaran 2800mm), bersaiz 250mm x 250mm x 6mm termasuk lapisan skrid setebal 12mm. | 36 | meter persegi
B1.3.3 | Table Top Sinki: Membina table top bersaiz 9m x 0.6m* termasuk membekal dan memasang jubin granit bagi kegunaan table top, membekal dan memasang singki 'double bowl' dari jenis 'stainless steel' dengan ketebalan 1.0mm (Rekabentuk singki adalah sebagaimana lukisan di lampiran) termasuk menyediakan 'Grease Trap' daripada 'stainless steel' termasuk aksesori berkaitan. * Bentuk table top ada L shape iaitu 4m (ada sinki) dan 5 meter (tiada sinki) | 1 | Lot
B1.3.4 | Siling : Membekal dan memasang 12mm tebal kepingan siling akustik gentian mineral di pasang pada termasuk 'tee' terdedah aluminium beranod semulajadi dalam grid 600mm x 1200mm. Digantung dengan dan termasuk dawai penyangkut besi tergalvani tolok 14, digantung dari kekuda bumbung. | 35 | meter persegi
B1.3.5 | Top Hung : Membekal dan memasang tingkap top hung bersaiz 600mm x 600mm | 6 | Unit
B1.3.6 | Food counter : Kerja-kerja memotong dinding dan membaiki kerosakan di sekelilingnya. Saiz : 2.0m Lebar x 1.0m tinggi | 1 | Lot
B1.3.7 | Kerja-kerja membina 'food counter' daripada konkrit bersaiz 4.0m panjang x 0.45m lebar berketebalan 100mm, serta dikemaskan dengan jubin porselin. | 1 | Unit
B1.3.8 | Membekal dan memasang 'roller shutter' bersaiz 2.0m lebar x 1.0m tinggi. Lokasi : Atas 'food counter' | 1 | Unit
B1.3.9 | Membekal dan memasang pintu aluminium berkaca 1800mm x 2400mm dua daun (berkaca) termasuk aksesori. SILA NYATAKAN JENIS LOCK SET : ……………………………………………. Lokasi : Pintu hadapan sedia ada | 1 | Unit
B1.3.10 | Membekal dan memasang pintu Solid Nyatoh (bercermin pandang telus) 1800mm x 2400mm dua daun kerangka jenis GI termasuk aksesori. SILA NYATAKAN JENIS LOCK SET : ……………………………………………. Lokasi : Antara Dapur Kafeteria dan Ruang Makan Kafeteria | 1 | Lot
B1.3.11 | Membekal dan memasang pintu Solid Nyatoh 1800mm x 2400mm dua daun serta pemasangan kerangka jenis GI termasuk aksesori. SILA NYATAKAN JENIS LOCK SET : ………………………………………. Lokasi : Pintu belakang dapur | 1 | Unit
B1.3.12 | Mengecat bahagian luar bangunan dengan satu lapisan cat asas dan dua lapisan cat kalis cuaca. SILA NYATAKAN JENAMA CAT : ………………………………………… | 85 | meter persegi
B1.3.13 | Mengecat bahagian dalam bangunan dengan dua lapisan cat minyak. SILA NYATAKAN JENAMA CAT : ………………………………………… | 50 | meter persegi
B1.4 | Kerja-kerja perpaipan :-
B1.4.1 | Membekal dan memasang tangki dari jenis 'HDPE Tank' jenis bulat berkapasiti 300 gelen termasuk kerja-kerja perpaipan serta aksesori berkaitan di atas slab bumbung tandas sedia ada. | 1 | Unit
B1.4.2 | Kerja-kerja membina tapak meter air yang baharu di belakang kafeteria termasuk paip masuk ke tangki kafeteria dari jenis PVC Kelas 6 berdiameter 25mm. | 1 | Unit
B1.4.3 | Membekal dan memasang 'water booster pump' berkuasa 0.5hp automatic dari salur keluar tangki ke sistem perpaipan dalaman kafeteria. SILA NYATAKAN JENAMA PAM : ……………………………………………. | 1 | Unit
B1.4.4 | Membekal dan memasang paip dari 'booster pump' ke sinki dapur, tandas dan sinki basuh tangan di ruang makan menggunakan paip dari jenis PVC Kelas 6 berdiameter 25mm di tanam di dalam dinding termasuk aksesori berkaitan. | 1 | Lot
B1.4.5 | Membekal dan memasang kepala paip dari jenis 'bip tap', Long Neck Tap. (Lokasi sebagaimana pelan yang di lampirkan) Sila nyatakan jenama kepala paip : …………………………….. | 2 | Unit
B2 | KERJA-KERJA ELEKTRIKAL
B2.1 | Kerja-kerja pendawaian bagi mengasingkan bekalan elektrik kafeteria dari punca sedia ada ke peti agihan yang baharu serta kerja-kerja berkaitan. | 1 | L/S
B2.2 | Membekal dan memasang peti agihan terlitup logam (anti corrosive), Kutub Tunggal & Neutral termasuk pemutus litar RCCB, Main Switch dan MCB serta menyediakan punca sambungan ke meter TNB yang baharu. | 1 | Unit
B2.3 | Kerja-kerja pendawaian point lampu dari kabel 1.5 mm2 | 6 | Point
B2.4 | Membekal dan memasang set lampu kalimantang berkembar jenis LED 18W. | 6 | Unit
B2.5 | Kerja-kerja pendawaian point lampu tanda KELUAR dari kabel 1.5 mm2 | 2 | Point
B2.6 | Membekal dan memasang lampu tanda KELUAR jenis LED berkapasiti 3 Jam. | 2 | Unit
B2.7 | Membekal dan memasang soket alur keluar 13amp berkembar (ketinggian 1400 mm dari lantai) di dalam kondiut PVC terbenam dalam dinding dari kabel 2.5 mm2 | 10 | Unit
B2.8 | Kerja-kerja pendawaian point kipas industri dari kabel 2.5 mm2 | 2 | Point
B2.9 | Membekal dan memasang kipas industri bersaiz 20" pada dinding dapur termasuk aksesori berkaitan. | 2 | Unit
B2.10 | Kerja-kerja pendawaian point kipas ekzos dari kabel 2.5 mm2 | 2 | Point
B2.11 | Membekal dan memasang kipas ekzos jenis industri bersaiz 16" termasuk aksesori berkaitan. | 2 | Unit
Sila nyatakan jenama kondiut …………………………………….………
Sila nyatakan jenama kabel ……………………………………………….
Sila nyatakan jenama suis ………………………………………………
Sila nyatakan jenama soket ……………………………………….………
Sila nyatakan jenama lampu ………………………………………………
Sila nyatakan jenama kipas industri ……………………………….………
Sila nyatakan jenama kipas ekzos ………………………………………
B3 | KERJA-KERJA MEKANIKAL
B3.1 | Kerja-kerja mengubah lokasi unit outdoor sedia ada berkapasiti 3.5 HP • Kerja-kerja menggantikan copper pipe sedia • Kerja-kerja menggantikan isulation sedia • Kerja-kerja menggantikan filter dryer sedia ada • Kerja-kerja pendawaian dari unit indoor ke outdoor dengan menggunakan kabel bersaiz 4mm (fasa) 2.5mm (bumi) • Kerja-kerja cucian chemical pada unit indoor dan outdoor serta kerja-kerja pembersihan menggunakan water jet • Menguji lari unit sedia ada | 4 | Unit
B3.2 | Kerja-kerja menggantikan unit compressor 3.5 HP Model : H23A380ABKA Volt : 220/240 Hz : 50 Single Phase • Kerja-kerja menggantikan unit capasitor • Kerja-kerja menggantikan therminal Cable • Kerja-kerja flushing keseluruhan sistem dengan menggunakan nitrogen gas | 1 | Unit
B3.3 | Membekal dan memasang pemadam api berkapasiti 9KG (jenis B) untuk kegunaan dapur termasuk aksesori berkaitan. | 2 | Unit
B3.4 | Membekal dan memasang 'commercial kitchen hood', ducting termasuk aksesori berkaitan. | 1 | Set
C | DAPUR DEWAN MAKAN
C1 | KERJA-KERJA AWAM
1.1 | Kerja-kerja Perpaipan
1.1.1 | Kerja-kerja memecah tapak meter air sedia ada (di luar pagar), memecah titi konkrit dan mengembalikan kepada keadaan asal. | 1 | Lot
1.1.2 | Kerja-kerja membina tapak meter air yang baharu di belakang tandas dapur dewan makan. | 1 | Unit
1.1.3 | Membekal dan memasang tangki dari jenis 'HDPE Tank' jenis bulat berkapasiti 300 gelen termasuk kerja-kerja perpaipan sambungan ke sistem paip dalaman dapur sedia ada. | 1 | Unit
C2 | KERJA-KERJA ELEKTRIKAL
C2.1 | Kerja-kerja pendawaian bagi mengasingkan bekalan elektrik dapur dewan makan serta kerja-kerja berkaitan. ( | 1 | Lot
D | KIOSK
D1 | KERJA-KERJA ELEKTRIKAL
D1.1 | Kerja-kerja pendawaian bagi mengasingkan bekalan elektrik KIOSK serta kerja-kerja berkaitan. ( | 1 | Lot
D1.2 | Membekal dan memasang Peti agihan terlitup logam (anti corrosive), Kutub Tunggal & Neutral termasuk pemutus litar RCCB, Main Switch dan MCB serta menyediakan punca sambungan ke meter TNB yang baharu. | 1 | Unit
D1.3 | Kerja-kerja pendawaian soket alur keluar 13Amp berkembar di dalam kondiut PVC permukaan dinding dari kabel 2.5 mm2 | 5 | Unit
JUMLAH KESELURUHAN